SISTEMA ELECTRÓNICO DOCUMENTAL ISO 15189:2022

Manual de Usuario

Módulo de Activos

Mesa de Ayuda · Inventario y Equipos · Mantenimiento · Calibración
Movimientos · Entrega-Recepción · Portal del colaborador

| Administrador Control total del módulo | Editor Operación diaria | Consulta Portal del colaborador |
| --- | --- | --- |

Versión 1.0  |  Agosto 2026
UNILABOR — SafeDoc

# Hoja de control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Agosto 2026 | Equipo de Sistemas UNILABOR | Emisión inicial del manual de usuario del módulo de Activos. |

Este documento describe el uso funcional del módulo de Activos de SafeDoc para los tres niveles de acceso vigentes: Administrador, Editor y Consulta. Las capturas de pantalla corresponden al sistema en operación e ilustran el flujo real de trabajo.

# Índice

Actualiza el índice con clic derecho > Actualizar campos.

# 1. Introducción y objetivo

Este manual describe el uso funcional del módulo de Activos de SafeDoc, la plataforma documental de UNILABOR alineada a ISO 15189:2022. El módulo integra el inventario técnico de equipos, la mesa de ayuda, el mantenimiento preventivo, la calibración metrológica y la trazabilidad de movimientos y entregas de activos del laboratorio.

El objetivo es que cualquier colaborador con acceso al sistema —desde un Administrador que configura catálogos y estructura, hasta un colaborador que solo reporta una falla de su equipo— pueda operar la plataforma sin ambigüedad, siguiendo el mismo flujo que ya usa el personal de soporte técnico y mantenimiento.

RUTA BASE DEL MÓDULO

/helpdesk/  —  en el menú lateral aparece bajo el nombre "Mesa de Ayuda".

# 2. Roles y niveles de acceso

El módulo de Activos define tres niveles de acceso. El nivel efectivo de cada colaborador se calcula a partir de los permisos RBAC que tenga asignados: si cuenta con algún permiso de administración o eliminación se le trata como Administrador; si solo tiene permisos de escritura operativa, como Editor; en cualquier otro caso, como Consulta.

## Matriz de permisos por rol

| Función | Consulta | Editor | Administrador |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel principal (Dashboard) | Ver | Ver | Ver |
| Inventario de activos | Ver | Crear / editar | Crear / editar / eliminar |
| Movimientos de activos | Ver | Crear / editar | Crear / editar |
| Entrega-Recepción | Ver | Crear / editar | Crear / editar |
| Mantenimiento preventivo | Ver | Crear / editar | Crear / editar |
| Calibración metrológica | Ver | Crear / editar | Crear / editar |
| Calendario de servicios | Ver | Ver | Ver |
| Solicitudes (mesa de ayuda) | Ver | Crear / editar | Crear / editar |
| Catálogos del módulo | — | — | Administrar |
| Estructura organizacional | — | — | Administrar |
| Mi portal (equipos y solicitudes propias) | Sí | Sí | Sí |

## Referencia técnica: permisos RBAC del módulo

El acceso se controla con roles y permisos dinámicos (RBAC). Cada colaborador puede tener asignado uno de los siguientes roles de sistema para el módulo de Activos, o combinarlo con roles de otros módulos (Calidad, RH) si su función lo requiere:

| Código de rol | Nombre visible | Alcance |
| --- | --- | --- |
| HELPDESK_VIEWER | Activos · Consulta | Lectura general y autoservicio (portal del colaborador). |
| HELPDESK_EDITOR | Activos · Editor | Operación diaria: activos, tickets, movimientos, mantenimiento y calibración. |
| HELPDESK_ADMIN | Activos · Administrador | Editor + eliminar activos y administrar catálogos/estructura. |

La asignación de roles la realiza un Administrador del sistema desde Personal (/admin/users) y Roles y permisos (/admin/roles).

# 3. Acceso al sistema

El ingreso es único para todos los módulos de SafeDoc (Calidad, RH y Activos). Se realiza con el correo institucional y la contraseña asignada por el Administrador del sistema.

Figura 1. Pantalla de acceso al sistema SafeDoc.

Tras iniciar sesión: el sistema despliega solo los módulos y funciones para los que tiene permiso.

Recuperación de acceso: un enlace de "Olvidé mi contraseña" envía una contraseña temporal al correo institucional.

# 4. Panel principal (Dashboard)

Es la primera pantalla del módulo. Concentra los indicadores operativos y de auditoría que exige la trazabilidad ISO 15189:2022: activos registrados, tickets abiertos y vencidos, mantenimientos próximos, disponibilidad por estado operativo, cumplimiento del mantenimiento preventivo, reincidencias por equipo y un listado de trazabilidad auditable reciente.

Figura 2. Panel principal con los indicadores operativos del módulo de Activos.

Los tres niveles de acceso pueden consultar el panel principal; solo cambia lo que pueden hacer desde las demás pantallas del menú lateral.

# 5. Inventario de activos

Es el catálogo maestro de equipos, instrumentos, computadoras y bienes del laboratorio. Cada activo tiene un código único con la forma UNIDAD-ÁREA-CATEGORÍA-CONSECUTIVO (por ejemplo, A-TEI-EQL-004), que se regenera automáticamente si el activo cambia de unidad, área o categoría (ver capítulo 6, Movimientos).

Figura 3. Inventario de activos: buscador, filtros en cascada por unidad/área/responsable e impresión de etiquetas en lote.

Estado de revisión: cada activo cargado debe marcarse como "Revisado" tras cotejar sus datos contra el equipo físico; el listado permite filtrar por Pendientes/Revisados para depurar cargas masivas.

Filtros e impresión: unidad, área y responsable pueden filtrarse en cascada para imprimir etiquetas en lote solo del grupo seleccionado.

Ver ficha: abre la ficha técnica del activo (código, unidad, área, categoría, responsable) y da acceso a su expediente completo, con opción de imprimir la etiqueta o marcarlo como revisado.

Figura 4. Ficha técnica de un activo, con acceso directo a su expediente y a la impresión de etiqueta.

# 6. Movimientos de activos

Registra cada cambio de unidad, área, categoría o responsable de un activo. El sistema regenera el código de inventario cuando cambia unidad, área o categoría, y permite reimprimir la etiqueta con el nuevo código. Cada movimiento queda como evidencia firmada y como evento en el expediente del activo.

Figura 5. Historial de movimientos: código anterior, código nuevo, responsable, fecha y acceso a firma y etiqueta.

# 7. Entrega-Recepción de activos

Formaliza la entrega de uno o varios activos a un colaborador responsable mediante un acta con firma electrónica de quien entrega y de quien recibe. Admite entregas parciales y cotejo por escáner de código de barras/QR. Mientras un activo está entregado no vuelve a estar disponible para otra acta, salvo que la vigente se anule.

Figura 6. Actas de Entrega-Recepción: folio, unidad/área, quien recibe, cantidad de activos y estado.

# 8. Mantenimiento preventivo

Cada plan de mantenimiento se define por activo, con una frecuencia (mensual, trimestral, semestral, anual o personalizada), un responsable y, cuando aplica, un proveedor externo. El plan genera órdenes programadas; al cerrar una orden se registran actividades realizadas, hallazgos, resultado (conforme / no conforme / requiere seguimiento) y evidencia, y el sistema calcula automáticamente la siguiente fecha según la frecuencia del plan.

Figura 7. Planes y calendario de mantenimiento preventivo, con indicadores de vencidas, próximas y en proceso.

# 9. Calibración metrológica

Sigue el mismo mecanismo que el mantenimiento preventivo, pero orientado a la calibración metrológica exigida por ISO 15189:2022: plan por activo, calendario provisto por el proveedor o responsable técnico, norma de referencia y certificado de calibración. Genera recordatorios automáticos antes del vencimiento.

Figura 8. Planes y calendario de calibración metrológica (pantalla sin planes registrados aún en este ambiente).

El botón "Nuevo plan" abre el mismo tipo de formulario que Mantenimiento: activo, frecuencia o calendario provisto, responsable, proveedor y norma de referencia.

# 10. Calendario de servicios

Vista mensual consolidada de todas las órdenes programadas de mantenimiento y calibración, con filtro para ver solo un tipo de servicio. Facilita planear visitas de proveedores externos y anticipar paros de equipo crítico.

Figura 9. Calendario de servicios: órdenes de mantenimiento y calibración programadas por mes.

# 11. Solicitudes (mesa de ayuda)

Registra fallas, reparaciones, soporte y mantenimiento correctivo con trazabilidad por activo, prioridad e impacto operativo. Cuando una falla puede afectar resultados, continuidad o seguridad operativa, el ticket debe llevar una evaluación de riesgo; el retorno a operación de un equipo crítico requiere liberación técnica documentada antes de cerrarse.

Figura 10. Solicitudes de mesa de ayuda: folio, activo relacionado, estado y acceso al detalle de seguimiento.

# 12. Configuración del módulo (solo Administrador)

Dos pantallas de configuración quedan reservadas al rol Administrador, porque alteran datos base que usan todas las demás pantallas del módulo.

## Catálogos

Administra en un solo lugar los catálogos base de Activos, Tickets y Mantenimiento (categorías, marcas, tipos de solicitud, prioridades, frecuencias, etc.), sin alterar la navegación principal del sistema. Los catálogos pueden editarse, desactivarse o eliminarse si no tienen registros asociados.

Figura 11. Catálogos del módulo: activos, tickets y mantenimiento agrupados en una sola pantalla.

## Estructura organizacional

Define qué áreas pertenecen a cada unidad y quiénes son los responsables de cada área. Esta relación unidad↔área↔responsable alimenta los filtros en cascada del inventario y la impresión de etiquetas en lote.

Figura 12. Estructura organizacional: áreas asignadas a una unidad, listas para definir sus responsables.

# 13. Portal del colaborador (rol Consulta)

Un colaborador con rol de Consulta no ve el inventario general ni las pantallas operativas: su menú se reduce a "Mi portal", donde consulta únicamente los equipos que tiene asignados o bajo su responsabilidad y da seguimiento a sus propias solicitudes. El backend valida esta vinculación contra el expediente de RH del colaborador.

Figura 13. Mi portal: equipos asignados al colaborador y formulario para reportar una falla o solicitud.

Al enviar una solicitud, esta aparece de inmediato en "Mis solicitudes" con su folio, título y estado; el colaborador puede seguir agregando comentarios de seguimiento hasta que soporte registre una solución.

Figura 14. Solicitud registrada correctamente: aparece en "Mis solicitudes" con folio, título y estado.

# Anexo A. Estados operativos y de solicitud

## Estado operativo de un activo

Operativo: el equipo funciona con normalidad y está disponible para uso.

Condicionado: funciona con una limitación registrada; requiere seguimiento.

En mantenimiento: está fuera de servicio temporalmente por una orden de mantenimiento o calibración en curso.

Fuera de servicio: no puede usarse hasta su reparación o liberación técnica.

Retirado: dado de baja definitivamente del inventario activo.

## Estados de una solicitud (ticket)

Nuevo

En revisión

Asignado

En proceso

Esperando refacción

Esperando proveedor

Solucionado

Validado

Cerrado

Cancelado

"Solucionado" significa que soporte o el proveedor aplicó una corrección. "Validado" significa que el responsable del equipo confirmó que puede usarse nuevamente. Un ticket con impacto a resultados, riesgo alto/crítico o bloqueo operativo no debe cerrarse sin liberación técnica documentada.

# Anexo B. Buenas prácticas para auditoría ISO 15189:2022

Todo equipo crítico debe tener responsable y estado operativo vigente.

Todo ticket con impacto a resultados debe tener evaluación de riesgo registrada.

Todo retorno a operación de un equipo crítico debe tener liberación técnica cuando aplique.

Toda orden de mantenimiento o calibración debe cerrarse con resultado y evidencia referenciada.

Los equipos fuera de servicio deben permanecer bloqueados hasta su validación o liberación.

Un movimiento de activo (cambio de unidad/área/categoría) siempre debe reimprimir la etiqueta con el código nuevo.

Una entrega-recepción vigente inmoviliza el activo: no debe reasignarse por otra vía mientras siga activa.